Rio de Janeiro,

12 de Maio de 2022.

### C E R T I F I C A D O D E A N Á L I S E



EMITENTE: Paradiso Aqua Fresh Ind. Com. Min. e Dist. Ltda.

IDENTIFICAÇÃO: Água Mineral Natural Aqua Fresh 1,5 litros s/ gás

-FONTE: Paradiso III

-ENVASE: 10/05/22

-VALIDADE: 10/11/22

-LOTE: 610

-EMBALAGEM: garrafa plástica

DATA DE COLETA: 10/05/22 DATA DE ENTRADA: 10/05/22 DATA DE ANÁLISE: 12/05/22

TIPO DE ANÁLISE: ( X ) MICROBIOLÓGICA ( ) FÍSICO-QUÍMICA


TÉCNICA UTILIZADA: Filtração em membrana

RESULTADOS DA AMOSTRA ANALISADA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARÂMETROS | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS | CONCLUSÕES |
| Clostridium sulfito redutores | AUSÊNCIA / 50 mL | Ausência / 50 mL | Atende |
| Coliformes Totais | AUSÊNCIA / 250 mL | Ausência / 250 mL | Atende |
| Enterococos | AUSÊNCIA / 250 mL | Ausência / 250 mL | Atende |
| Escherichia coli | AUSÊNCIA / 250 mL | Ausência / 250 mL | Atende |
| Pseudomonas aeruginosa | AUSÊNCIA / 250 mL | Ausência / 250 mL | Atende |

Esta análise segue as normas descritas na **RDC 275/05** – ANVISA/MS. Análise realizada no laboratório da própria empresa segundo **PORTARIA 374/09** – DNPM item 4.15 em vigor. Os resultados apresentados se referem somente a amostra analisada.

UFC = unidade(s) formadora(s) de colônia(s); AUSÊNCIA indica contagem < 1,0 ufc ou < 1,1 NMP/100 ml. N.A. = não avaliado.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável pela análise

**PARADISO AQUA FRESH INDÚSTRIA COMÉRCIO MINERAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA.**

# Estrada do Catonho, 4A Sulacap - Rio de Janeiro – RJ CEP 22725-000

C.N.P.J. 00.604.434/0001-09 I.E. 85.569.643

Tel.: (21) 3473-8371 / 3382-5897 / 2423-3627 / 2423-1014 / 99556-1752 WHATSAPP

Website: www.aguamineralaquafresh.com.br

água\_mineral\_aqua\_fresh

Rio de Janeiro,

17 de maio de 2010.

### C E R T I F I C A D O D E A N Á L I S E



EMITENTE: Paradiso Aqua Fresh Ind. Com. Min. e Dist. Ltda.

IDENTIFICAÇÃO: Água Mineral Natural Aqua Fresh 1,5 litros s/ gás

-FONTE: Paradiso

-FABRICAÇÃO: 10/05/10

-VALIDADE: 10/11/10

-LOTE: 21420

-EMBALAGEM: garrafa plástica

DATA DE COLETA: 10/05/10 DATA DE ENTRADA: 10/05/10 DATA DE ANÁLISE: 13/05/10

TIPO DE ANÁLISE: ( ) MICROBIOLÓGICA ( X ) FÍSICO-QUÍMICA

METODOLOGIA UTILIZADA:*“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21 ͭ ͪ Edition”*

RESULTADOS DA AMOSTRA ANALISADA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARÂMETROS | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS | CONCLUSÕES |
| Temperatura | 24 ºC | ----- | Não é válido para produto final |
| pH | 4,63 a 25 ºC | 4,80 | Compatível com a água da fonte |
| *Condutividade* | 108,52 µS/cm | 125 µS/cm | Compatível com a água da fonte |

Análise realizada no laboratório da própria empresa segundo **PORTARIA 374/09** – DNPM item 4.15 em vigor.

Os resultados apresentados se referem somente a amostra analisada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável pela análise

**PARADISO AQUA FRESH INDÚSTRIA COMÉRCIO MINERAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA.**

# Estrada do Catonho, 4A Sulacap - Rio de Janeiro – RJ CEP 22725-000

C.N.P.J. 00.604.434/0001-09 I.E. 85.569.643

Tel.: (21) 3473-8371 / 3382-5897 / 2423-3627 / 2423-1014

Website: www.aguamineralaquafresh.com

e-mail: [sac@aguamineralaquafresh.com](mailto:sac@aguamineralaquafresh.com)